| *Модель (Обозначение)* | *Мощность,*  *Вт* | *Кол-во,*  *шт.* | *Итого,*  *Вт* |
| --- | --- | --- | --- |
| *1. Устройство ОПС (RVi-1NR10140-P)* | *120* | *1* | *120* |
| *- RV-3NCT2165 (2.8-12)* | *10,3* | *4* | *41,2* |
| *Общая мощность, Вт* |  |  | *41,2* |
| *Резервная мощность, Вт* |  |  | *78,8* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |