| *Поз.* | *Наименование и техническая характеристика* | *Тип, марка, обозначение документа, опросного листа* | *Код*  *продукции* | *Поставщик* | *Ед. изме-рения* | *Кол.* | *Масса 1 ед., кг* | *Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1 Приборы приемно-контрольные* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный* | *Рубеж-2ОП прот. R3* |  | *ООО "КБ Пожарной Автоматики"* | *шт.* | *1* | *1* |  |
|  | *1.2 Сетевой видеорегистратор* | *RVi-1NR10140-P* |  | *АО «ЭрВиАй Групп»* | *шт.* | *1* | *0,8* |  |
|  | *1.3 Адресная метка пожарная на 4 шлейфа* | *АМП-4-R3* |  | *ООО "КБ Пожарной Автоматики"* | *шт.* | *7* | *0,25* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2 Извещатели* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный* | *ИП 212-41М* |  | *ООО "КБ Пожарной Автоматики"* | *шт.* | *59* | *0,21* |  |
|  | *2.2 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый* | *ДИП-34А-03* |  | *НВП Болид, Россия* | *шт.* | *4* | *0,2* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *3 Оповещатели* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *3.1 Оповещатель охранно-пожарный световой* | *ОПОП 1-8 "ВЫХОД”* |  | *ООО "КБ Пожарной Автоматики"* | *шт.* | *1* | *0,25* |  |
|  | *3.2 Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12В* | *ОПОП 2-35 12В* |  | *ООО "КБ Пожарной Автоматики"* | *шт.* | *22* | *0,09* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *4 РИП и боксы* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *4.1 12 В ± 0,12%; 10,0 А, кратковременно до 10,5 А; под 2 шт. АКБ 12,0 Ач* | *БИРП-12/10,0 VIDEO*  *ТУ 4371-011-45522894-2005* |  | *К-инженеринг* | *шт.* | *1* | *6* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *5. Кабельные изделия* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *5.1Силовой низкотоксичный кабель* | *ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5*  *ТУ 16-705.496-2011* |  | *НПП "Спецкабель"* | *м* | *50* | *220* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *6. Кабеленесущие конструкции* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *6.1 Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ, 25х17 мм, крышка в комплекте.* | *TMC 25x17*  *ТУ 3449-009-47022248-2010* | *00304* | *DKC* | *м* | *306* | *0,17917* |  |
|  | *6.2 Труба ППЛ гибкая легкая с протяжкой 20мм* | *Л ППЛ 20 СП*  *ТУ3491-010-47022248-2003* | *11920* | *DKC* | *м* | *358* | *4.65* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *7. Материалы* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *7.1 Держатель с защелкой и дюбелем D20мм, полипропилен* | *20* | *51320* | *DKC* | *шт* | *1105* | *0.0047* |  |
|  | *7.2 Саморез с дюбелем F 3,5x50мм* | *3,5x50* | *CM06541* | *DKC* | *шт* | *924* | *0,0030* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *8 Видеонаблюдение* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *8.1 Цилиндрическая камера* | *RV-3NCT2165 (2.8-12)* |  | *RVi* | *шт.* | *4* | *0,55* |  |
|  | *8.2* |  |  |  | *шт.* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *9 Шкафы и панели* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *9.1* |  |  |  | *шт.* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |