## Лист1
Номер кабеля | Тип кабеля | Начало | Конец | Общая длина, м. | Общая длина с учетом запаса, м.
| ARK 1: ШС 1.1 |  |  |  |  | Общая | 1297.11
1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | ARK 1 | X1.1-8 | 3.98 | 4.38 | С запасом | 1426.84
1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.1-8 | X1.9-16 | 3.98 | 4.38
1.1.3 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.9-16 | X1.17-24 | 3.98 | 4.38
1.1.4 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.17-24 | X1.25-32 | 3.98 | 4.38
1.1.5 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.25-32 | X1.33-40 | 3.98 | 4.38
1.1.6 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.33-40 | X1.41-48 | 4.85 | 5.33
1.1.7 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.41-48 | X1.49-56 | 4.1 | 4.51
1.1.8 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.49-56 | ARK 1 | 10.97 | 12.07
Без имени: ШС 1.1
-.1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | Устройство ОПС | X.X | 0 | 0
Без имени: ШС 1.2
-.1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | Устройство ОПС | Устройство ОПС | 0 | 0
Без имени: ШС 1.3
-.1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | Устройство ОПС | X.X | 0 | 0
Без имени: ШС 1.4
-.1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | Устройство ОПС | X.7 | 68.38 | 75.22
X1.1-8: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.1-8 | 1ВТН1.1 | 11.88 | 13.06
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 2.19 | 2.41
X1.1-8: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.1-8 | 1ВТН2.1 | 17.87 | 19.66
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 2.82 | 3.1
X1.1-8: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.1-8 | 1ВТН3.1 | 15.67 | 17.24
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 3.42 | 3.76
X1.1-8: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.1-8 | 1ВТН4.1 | 28.08 | 30.89
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН4.1 | 1ВТН4.2 | 1.69 | 1.86
X1.9-16: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.9-16 | 1ВТН1.1 | 30.71 | 33.79
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 3.02 | 3.32
X1.9-16: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.9-16 | 1ВТН2.1 | 38.46 | 42.31
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 4.77 | 5.25
X1.9-16: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.9-16 | 1ВТН3.1 | 47.97 | 52.77
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 4.77 | 5.25
X1.9-16: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.9-16 | 1ВТН4.1 | 55.72 | 61.3
X1.17-24: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.17-24 | 1ВТН1.1 | 34.52 | 37.97
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 1.52 | 1.67
X1.17-24: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.17-24 | 1ВТН2.1 | 37.97 | 41.77
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 1.52 | 1.67
X1.17-24: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.17-24 | 1ВТН3.1 | 41.41 | 45.55
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 1.52 | 1.67
X1.17-24: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.17-24 | 1ВТН4.1 | 45.06 | 49.56
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН4.1 | 1ВТН4.2 | 1.52 | 1.67
X1.25-32: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.25-32 | 1ВТН1.1 | 47.6 | 52.36
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 1.52 | 1.67
X1.25-32: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.25-32 | 1ВТН2.1 | 50.98 | 56.08
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 1.52 | 1.67
X1.25-32: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.25-32 | 1ВТН3.1 | 68.24 | 75.07
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 5.02 | 5.52
X1.25-32: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.25-32 | 1ВТН4.1 | 75.21 | 82.74
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН4.1 | 1ВТН4.2 | 2.92 | 3.21
X1.33-40: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.33-40 | 1ВТН1.1 | 68.41 | 75.26
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 2.92 | 3.21
X1.33-40: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.33-40 | 1ВТН2.1 | 60.07 | 66.08
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 1.52 | 1.67
X1.33-40: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.33-40 | 1ВТН3.1 | 56.94 | 62.63
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 1.52 | 1.67
X1.33-40: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.33-40 | 1ВТН4.1 | 53.41 | 58.75
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН4.1 | 1ВТН4.2 | 1.52 | 1.67
X1.49-56: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.49-56 | 1ВТН1.1 | 36.56 | 40.22
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 1.52 | 1.67
X1.49-56: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.49-56 | 1ВТН2.1 | 33.19 | 36.51
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 1.52 | 1.67
X1.41-48: ШС 1.1
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.41-48 | 1ВТН1.1 | 49.2 | 54.12
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН1.1 | 1ВТН1.2 | 1.52 | 1.67
X1.41-48: ШС 1.2
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.41-48 | 1ВТН2.1 | 45.88 | 50.47
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН2.1 | 1ВТН2.2 | 1.52 | 1.67
X1.41-48: ШС 1.3
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.41-48 | 1ВТН3.1 | 42.56 | 46.81
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН3.1 | 1ВТН3.2 | 1.52 | 1.67
X1.41-48: ШС 1.4
1.1.1.1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | X1.41-48 | 1ВТН4.1 | 39 | 42.9
1.1.1.2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1ВТН4.1 | 1ВТН4.2 | 1.52 | 1.67