## Лист1
Кабель, жгут | Откуда | Откуда: Этаж | Откуда: Помещение | Куда | Куда: Этаж | Куда: Помещение | Кабель, провод: Марка, число жил, сечение | Кабель, провод: Проект-ая длина кабеля, м | Кабель, провода: Факт-ая длина кабеля, м | Способ прокладки: Обозначение | Способ прокладки: Проект-ая длина, м | Способ прокладки: Факт-ая длина, м | Примечание
-.1 | Устройство ОПС | 0 | 21 | Устройство ОПС | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 7.77 |  | - | 3.29 |  |  | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1894.86
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.19 |  |  | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | 75.22
[10 empty] | - | 3.29
-.2 | Устройство ОПС | 0 | 21 | ARK 1 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 9.68 |  | - | 3.29
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 4.75
[10 empty] | - | 1.64
-.3 | ARK 1 | 0 | 21 | X1.1-8 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
-.4 | X1.1-8 | 0 | 21 | X1.9-16 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
-.5 | X1.9-16 | 0 | 21 | X1.17-24 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
-.6 | X1.17-24 | 0 | 21 | X1.25-32 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
-.7 | X1.25-32 | 0 | 21 | X1.33-40 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
-.8 | X1.33-40 | 0 | 21 | X1.41-48 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 5.33 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 2.06
[10 empty] | - | 1.64
-.9 | X1.41-48 | 0 | 21 | X1.49-56 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.51 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.24
[10 empty] | - | 1.64
1.1.1 | ARK 1 | 0 | 21 | X1.1-8 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
1.1.2 | X1.1-8 | 0 | 21 | X1.9-16 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
1.1.3 | X1.9-16 | 0 | 21 | X1.17-24 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
1.1.4 | X1.17-24 | 0 | 21 | X1.25-32 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
1.1.5 | X1.25-32 | 0 | 21 | X1.33-40 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.38 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.1
[10 empty] | - | 1.64
1.1.6 | X1.33-40 | 0 | 21 | X1.41-48 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 5.33 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 2.06
[10 empty] | - | 1.64
1.1.7 | X1.41-48 | 0 | 21 | X1.49-56 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 4.51 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.24
[10 empty] | - | 1.64
1.1.8 | X1.49-56 | 0 | 21 | ARK 1 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 12.07 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 8.79
[10 empty] | - | 1.64
-.1 | Устройство ОПС | 0 | 21 | X.X | 0 | R | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 |  |  |  | 0
-.1 | Устройство ОПС | 0 | 21 | Устройство ОПС | 0 | 1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 |  |  |  | 0
-.1 | Устройство ОПС | 0 | 21 | X.X | 0 | 1 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 |  |  |  | 0
-.1 | Устройство ОПС | 0 | 21 | X.7 | 0 | 2 | ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 2х2х0,52 | 75.22 |  | - | 3.29
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 71.39
[10 empty] | - | 0.54
1.1.1.1 | X1.1-8 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.06 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 11.41
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 21 | 1ВТН1.2 | 0 | 21 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 2.41 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 2.38
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.1-8 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 19.66 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 18.01
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 1 | 1ВТН2.2 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 3.1 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 3.08
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.1-8 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 17.24 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 15.59
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 1 | 1ВТН3.2 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 3.76 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 3.74
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.1-8 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 20 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 30.89 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 29.24
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН4.1 | 0 | 20 | 1ВТН4.2 | 0 | 20 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.86 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.83
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.9-16 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 33.79 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 32.14
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 2 | 1ВТН1.2 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 3.32 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 3.3
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.9-16 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 42.31 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 40.66
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 2 | 1ВТН2.2 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 5.25 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 5.23
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.9-16 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 52.77 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 51.12
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 2 | 1ВТН3.2 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 5.25 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 5.23
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.9-16 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 61.3 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 59.64
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.17-24 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 19 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 37.97 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 36.32
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 19 | 1ВТН1.2 | 0 | 19 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.17-24 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 18 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 41.77 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 40.12
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 18 | 1ВТН2.2 | 0 | 18 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.17-24 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 17 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 45.55 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 43.9
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 17 | 1ВТН3.2 | 0 | 17 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.17-24 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 16 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 49.56 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 47.91
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН4.1 | 0 | 16 | 1ВТН4.2 | 0 | 16 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.25-32 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 15 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 52.36 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 50.71
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 15 | 1ВТН1.2 | 0 | 15 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.25-32 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 14 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 56.08 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 54.42
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 14 | 1ВТН2.2 | 0 | 14 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.25-32 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 13 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 75.07 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 73.42
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 13 | 1ВТН3.2 | 0 | 13 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 5.52 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 5.5
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.25-32 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 12 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 82.74 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 81.09
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН4.1 | 0 | 12 | 1ВТН4.2 | 0 | 12 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 3.21 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 3.19
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.33-40 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 12 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 75.26 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 73.61
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 12 | 1ВТН1.2 | 0 | 12 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 3.21 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 3.19
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.33-40 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 11 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 66.08 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 64.43
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 11 | 1ВТН2.2 | 0 | 11 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.33-40 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 10 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 62.63 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 60.98
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 10 | 1ВТН3.2 | 0 | 10 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.33-40 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 9 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 58.75 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 57.1
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН4.1 | 0 | 9 | 1ВТН4.2 | 0 | 9 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.49-56 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 40.22 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 38.57
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 4 | 1ВТН1.2 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.49-56 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 36.51 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 34.86
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 3 | 1ВТН2.2 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.49-56 | 0 | 21 | 1BIAS5.1 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 9 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 6.6
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.2 | 1BIAS5.1 | 0 | 1 | 1BIAS5.2 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 30.35 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 28.83
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.3 | 1BIAS5.2 | 0 | 2 | 1BIAS5.3 | 0 | 2 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 36.96 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 35.44
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.1 | X1.49-56 | 0 | 21 | 1BIAL6.1 | 0 | 1 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 14.12 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 11.73
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.1 | X1.41-48 | 0 | 21 | 1ВТН1.1 | 0 | 8 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 54.12 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 52.47
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН1.1 | 0 | 8 | 1ВТН1.2 | 0 | 8 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.41-48 | 0 | 21 | 1ВТН2.1 | 0 | 7 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 50.47 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 48.82
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН2.1 | 0 | 7 | 1ВТН2.2 | 0 | 7 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.41-48 | 0 | 21 | 1ВТН3.1 | 0 | 6 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 46.81 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 45.16
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН3.1 | 0 | 6 | 1ВТН3.2 | 0 | 6 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.41-48 | 0 | 21 | 1ВТН4.1 | 0 | 5 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 42.9 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 41.25
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.2 | 1ВТН4.1 | 0 | 5 | 1ВТН4.2 | 0 | 5 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 1.67 |  | - | 0.01
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 1.65
[10 empty] | - | 0.01
1.1.1.1 | X1.41-48 | 0 | 21 | 1BIAS5.1 | 0 | 20 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 26.02 |  | - | 1.64
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 23.63
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.2 | 1BIAS5.1 | 0 | 20 | 1BIAS5.2 | 0 | 19 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 27.95 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 26.43
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.3 | 1BIAS5.2 | 0 | 19 | 1BIAS5.3 | 0 | 18 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.34 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 11.83
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.4 | 1BIAS5.3 | 0 | 18 | 1BIAS5.4 | 0 | 17 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.82 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.3
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.5 | 1BIAS5.4 | 0 | 17 | 1BIAS5.5 | 0 | 16 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 14 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.48
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.6 | 1BIAS5.5 | 0 | 16 | 1BIAS5.6 | 0 | 15 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.68 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.16
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.7 | 1BIAS5.6 | 0 | 15 | 1BIAS5.7 | 0 | 14 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.55 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.04
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.8 | 1BIAS5.7 | 0 | 14 | 1BIAS5.8 | 0 | 13 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 31.16 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 29.65
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.9 | 1BIAS5.8 | 0 | 13 | 1BIAS5.9 | 0 | 12 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 37.39 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 35.88
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.10 | 1BIAS5.9 | 0 | 12 | 1BIAS5.10 | 0 | 11 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 27.5 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 25.98
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.11 | 1BIAS5.10 | 0 | 11 | 1BIAS5.11 | 0 | 10 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.09 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 11.57
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.12 | 1BIAS5.11 | 0 | 10 | 1BIAS5.12 | 0 | 9 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.5 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 11.98
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.13 | 1BIAS5.12 | 0 | 9 | 1BIAS5.13 | 0 | 8 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.75 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.23
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.14 | 1BIAS5.13 | 0 | 8 | 1BIAS5.14 | 0 | 7 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.84 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.32
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.15 | 1BIAS5.14 | 0 | 7 | 1BIAS5.15 | 0 | 6 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 14.04 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.52
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.16 | 1BIAS5.15 | 0 | 6 | 1BIAS5.16 | 0 | 5 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.96 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.45
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.17 | 1BIAS5.16 | 0 | 5 | 1BIAS5.17 | 0 | 4 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.92 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.4
[10 empty] | - | 0.76
1.1.1.18 | 1BIAS5.17 | 0 | 4 | 1BIAS5.18 | 0 | 3 | ВВГнг(А)-LSLTx 1кВ 2x1,5 | 13.82 |  | - | 0.76
[10 empty] | Л ППЛ 20 СП | 12.3
[10 empty] | - | 0.76