## Лист1
№ п/п | № Кабеля | От: Порт | От: Панель | От: Стойка | От: Помещение | До: Порт | До: Панель | До: Стойка | До: Помещение | Кабель: Имя | Пары | Кабель: Длина: | Назначение
1 | KA-1:1-01 | 01 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-01 | - | - | 3 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 45 | гориз. | 2528
2 | KA-1:1-02 | 02 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-02 | - | - | 3 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 45 | гориз.
3 | KA-1:1-03 | 03 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-03 | - | - | 10 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
4 | KA-1:1-04 | 04 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-04 | - | - | 10 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
5 | KA-1:1-05 | 05 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-05 | - | - | 10 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
6 | KA-1:1-06 | 06 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-06 | - | - | 10 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
7 | KA-1:1-07 | 07 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-07 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 31 | гориз.
8 | KA-1:1-08 | 08 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-08 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 31 | гориз.
9 | KA-1:1-09 | 09 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-09 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
10 | KA-1:1-10 | 10 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-10 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
11 | KA-1:1-11 | 11 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-11 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 28 | гориз.
12 | KA-1:1-12 | 12 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-12 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 28 | гориз.
13 | KA-1:1-13 | 13 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-13 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 34 | гориз.
14 | KA-1:1-14 | 14 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-14 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 34 | гориз.
15 | KA-1:1-15 | 15 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-15 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 33 | гориз.
16 | KA-1:1-16 | 16 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-16 | - | - | 12 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 33 | гориз.
17 | KA-1:1-17 | 17 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-17 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 17 | гориз.
18 | KA-1:1-18 | 18 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-18 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 17 | гориз.
19 | KA-1:1-19 | 19 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-19 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 21 | гориз.
20 | KA-1:1-20 | 20 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-20 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 21 | гориз.
21 | KA-1:1-21 | 21 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-21 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
22 | KA-1:1-22 | 22 | 1U кат.3 UTP, 50 портов | ШТ1 | 13 | 1:1-22 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
23 | KA-1:1-01 | 01 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-01 | - | - | 3 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 46 | гориз.
24 | KA-1:1-02 | 02 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-02 | - | - | 3 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 46 | гориз.
25 | KA-1:1-03 | 03 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-03 | - | - | 4 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 42 | гориз.
26 | KA-1:1-04 | 04 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-04 | - | - | 4 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 42 | гориз.
27 | KA-1:1-05 | 05 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-05 | - | - | 4 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 44 | гориз.
28 | KA-1:1-06 | 06 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-06 | - | - | 4 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 44 | гориз.
29 | KA-1:1-07 | 07 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-07 | - | - | 5 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 38 | гориз.
30 | KA-1:1-08 | 08 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-08 | - | - | 5 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 38 | гориз.
31 | KA-1:1-09 | 09 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-09 | - | - | 5 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 40 | гориз.
32 | KA-1:1-10 | 10 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-10 | - | - | 5 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 40 | гориз.
33 | KA-1:1-11 | 11 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-11 | - | - | 6 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
34 | KA-1:1-12 | 12 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-12 | - | - | 6 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
35 | KA-1:1-13 | 13 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-13 | - | - | 7 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 27 | гориз.
36 | KA-1:1-14 | 14 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-14 | - | - | 7 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 27 | гориз.
37 | KA-1:1-15 | 15 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-15 | - | - | 8 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
38 | KA-1:1-16 | 16 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:1-16 | - | - | 8 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
39 | KA-1:2-01 | 01 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-01 | - | - | 6 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
40 | KA-1:2-02 | 02 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-02 | - | - | 6 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
41 | KA-1:2-03 | 03 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-03 | - | - | 7 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
42 | KA-1:2-04 | 04 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-04 | - | - | 7 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
43 | KA-1:2-05 | 05 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-05 | - | - | 9 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
44 | KA-1:2-06 | 06 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-06 | - | - | 9 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 25 | гориз.
45 | KA-1:2-07 | 07 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-07 | - | - | 9 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 23 | гориз.
46 | KA-1:2-08 | 08 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-08 | - | - | 9 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 23 | гориз.
47 | KA-1:2-09 | 09 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-09 | - | - | 11 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 33 | гориз.
48 | KA-1:2-10 | 10 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-10 | - | - | 11 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 33 | гориз.
49 | KA-1:2-11 | 11 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-11 | - | - | 11 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
50 | KA-1:2-12 | 12 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:2-12 | - | - | 11 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 29 | гориз.
51 | KA-1:3-01 | 01 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-01 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 22 | гориз.
52 | KA-1:3-02 | 02 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-02 | - | - | 13 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 22 | гориз.
53 | KA-1:3-03 | 03 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-03 | - | - | 14 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 19 | гориз.
54 | KA-1:3-04 | 04 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-04 | - | - | 14 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 19 | гориз.
55 | KA-1:3-05 | 05 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-05 | - | - | 14 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 15 | гориз.
56 | KA-1:3-06 | 06 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-06 | - | - | 14 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 15 | гориз.
57 | KA-1:3-07 | 07 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-07 | - | - | 15 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 23 | гориз.
58 | KA-1:3-08 | 08 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-08 | - | - | 15 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 23 | гориз.
59 | KA-1:3-09 | 09 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-09 | - | - | 15 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 19 | гориз.
60 | KA-1:3-10 | 10 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-10 | - | - | 15 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 19 | гориз.
61 | KA-1:3-11 | 11 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-11 | - | - | 16 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 27 | гориз.
62 | KA-1:3-12 | 12 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-12 | - | - | 16 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 27 | гориз.
63 | KA-1:3-13 | 13 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-13 | - | - | 16 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 24 | гориз.
64 | KA-1:3-14 | 14 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-14 | - | - | 16 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 24 | гориз.
65 | KA-1:3-15 | 15 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-15 | - | - | 17 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 31 | гориз.
66 | KA-1:3-16 | 16 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-16 | - | - | 17 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 31 | гориз.
67 | KA-1:3-17 | 17 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-17 | - | - | 17 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 28 | гориз.
68 | KA-1:3-18 | 18 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:3-18 | - | - | 17 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 28 | гориз.
69 | KA-1:4-01 | 01 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-01 | - | - | 18 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
70 | KA-1:4-02 | 02 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-02 | - | - | 18 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
71 | KA-1:4-03 | 03 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-03 | - | - | 18 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
72 | KA-1:4-04 | 04 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-04 | - | - | 18 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 32 | гориз.
73 | KA-1:4-05 | 05 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-05 | - | - | 19 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 40 | гориз.
74 | KA-1:4-06 | 06 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-06 | - | - | 19 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 40 | гориз.
75 | KA-1:4-07 | 07 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-07 | - | - | 19 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
76 | KA-1:4-08 | 08 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-08 | - | - | 19 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 36 | гориз.
77 | KA-1:4-09 | 09 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-09 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 43 | гориз.
78 | KA-1:4-10 | 10 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-10 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 43 | гориз.
79 | KA-1:4-11 | 11 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-11 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 41 | гориз.
80 | KA-1:4-12 | 12 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-12 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 41 | гориз.
81 | KA-1:4-13 | 13 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-13 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 39 | гориз.
82 | KA-1:4-14 | 14 | 1U кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) | ШТ1 | 13 | 1:4-14 | - | - | 20 | U/UTP кат.5E 4х2 LSZH серый | (1-2-3-4) | 39 | гориз.