## Кабельный журнал
Маркер | Откуда |  |  | Куда\Откуда |  |  | Куда\Откуда |  |  | Куда |  |  |  | Кол. кусков, шт. | Длина куска, м | Общая длина, м | Примечания | Кто проводил работы Номер Задания | Дата
| Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/Порт | [6 empty] | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port | Тип разъема
К0024 | F-31-22 | Т-Платформа T-Server 1U | 1 | F-31-47 | PatchPanel | F-31-N09#3 | N-07-31 | NetPodium | F-31-N09#3 | K-11-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 16 | RJ-45 | 2 | 1+15 | 15 | ЭМ | Бабаян С.В | 2024-08-19
К0025 | F-31-22 | Т-Платформа T-Server 1U | 2 | F-31-47 | PatchPanel | F-31-N09#4 | N-07-31 | NetPodium | F-31-N09#4 | K-12-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 16 | RJ-45 | 2 | 1+15 | 15 | ЭМ | Дышкант К.А. | 2024-08-20
К0026 | K-10-38 | РТК-1U | 2 | [6 empty] | K-11-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 26 | RJ-45 | 1 | 5 |  | ЭМ | Бабаян С.В | 2024-08-21
К0027 | K-10-38 | РТК-1U | 3 | [6 empty] | K-12-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 26 | RJ-45 | 1 | 10 |  | ЭМ | Дышкант К.А. | 2024-08-22
К0028 | K-10-38 | РТК-1U | 1 | [6 empty] | K-11-41 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 22 | RJ-45 | 1 | 5 |  | ЭМ | Бабаян С.В | 2024-08-23
К0029 | K-10-38 | РТК-1U | slot 2 / 1 | [6 empty] | K-11-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 25 | RJ-45 | 1 | 5 |  | ЭМ | Дышкант К.А. | 2024-08-24
К0030 | K-10-38 | РТК-1U | slot 2 / 2 | [6 empty] | K-12-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 25 | RJ-45 | 1 | 10 |  | ЭМ | Бабаян С.В | 2024-08-25
К0031 | K-10-38 | РТК-1U | 1 | [6 empty] | K-11-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 25 | RJ-45 | 1 | 10 |  | ЭМ | Дышкант К.А. | 2024-08-26
К0032 | K-10-38 | РТК-1U | 2 | [6 empty] | K-12-37 | MikroTik CRS317-1G-16S+RM | 25 | RJ-45 | 1 | 10 |  | ЭМ | Бабаян С.В | 2024-08-27
Note on A3: Улякин Андрей Юрьевич: С 0224 ПО 0238 НЕОБХОДИМО МАРКИРОВАТЬ СОГЛАСНО ЭТИМ НОМЕРАМ.
Note on A8: Курочкин Александр Васильевич: Резерв
Note on A9: Курочкин Александр Васильевич: Резерв

## СКС - 2
Ряд |  | СКС (front) | СКС (backside)
Стойка | № | 2 | 2 | №
| 42 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 42
| 41 | Органайзер |  | 41
| 40 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 40
| 39 | Органайзер |  | 39
| 38 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 38
| 37 | Органайзер |  | 37
| 36 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 36
| 35 | Органайзер |  | 35
| 34 | PP LC (12 ports) |  | 34
| 33 | Органайзер |  | 33
| 32 | Органайзер |  | 32
| 31 | Cisco Catalyst C3750-X Series PoE+ |  | 31
| 30 |  |  | 30
| 29 | LANMASTER PP RJ-45 (24 ports) |  | 29
| 28 | Органайзер |  | 28
| 27 | Brocade ICX 7250-48 |  | 27
| 26 | Cisco Catalyst C2960 Series SI |  | 26
| 25 |  |  | 25
| 24 |  |  | 24
| 23 |  |  | 23
| 22 | Органайзер |  | 22
| 21 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 21
| 20 | PP RJ-45( АМР Netconnect 24 ports) |  | 20
| 19 | Органайзер |  | 19
| 18 | Cisco Catalyst C3750-X Series PoE+ |  | 18
| 17 | Cisco Catalyst C3750-X Series PoE+ |  | 17
| 16 | Органайзер |  | 16
| 15 |  |  | 15
| 14 |  |  | 14
| 13 |  |  | 13
| 12 |  |  | 12
| 11 | RouterBOARD 951G 2HnD |  | 11
| 10 |  |  | 10
| 9 |  |  | 9
| 8 |  |  | 8
| 7 |  |  | 7
| 6 |  |  | 6
| 5 |  |  | 5
| 4 |  |  | 4
| 3 |  |  | 3
| 2 |  |  | 2
| 1 | АВР APC Automatic Transfer Switch AP7723 (backside) | Пилот (8 розеток) | 1
Note on E1: Курочкин Александр Васильевич: Находится у дежурных МВД

## Шаблон кж
Пример заявки на коммутацию
Откуда |  |  | Куда |  |  | Тип соединения | Проект | Комментарий
Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка) | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка)
G-30-01 | HP BladeSystem c7000 | OA1/mgmt | H-05-39 | Cisco Catalyst 2960 | 25 | RJ-45 | ГБУЗ №3
G-30-01 | HP BladeSystem c7000 | 3/1 | H-07-01 | Cisco Nexus 7009 | 2/3 | MMF LC | ГБУЗ №3
Пример заявки на изменения коммутации (изменения выделяются цветом)
Текущее состояние
| Откуда |  |  | Куда |  |  | Тип соединения | Проект | Комментарий
Маркер | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка) | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка)
800 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler A MGMT | K-07-23 | Cisco Catalyst 2960 | 30 | RJ-45 | ГБУЗ №3
805 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler B MGMT | K-08-23 | Cisco Catalyst 2960 | 30 | RJ-45 | ГБУЗ №3
НАДО
| Откуда |  |  | Куда |  |  | Тип соединения | Проект | Комментарий
Маркер | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка) | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка)
800 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler A MGMT | K-07-23 | Cisco Catalyst 2960 | 33 | RJ-45 | ГБУЗ №3
805 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler B MGMT | K-09-45 | Cisco Catalyst 7009 | 3/15 | RJ-45 | ГБУЗ №3
Пример заявки на демонтаж коммутации
Демонтировать коммутацию
| Откуда |  |  | Куда |  |  | Тип соединения | Проект | Комментарий
Маркер | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка) | Ряд-шкаф-юнит | Оборудование | Плата/port (гребенка)
800 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler A MGMT | K-07-23 | Cisco Catalyst 2960 | 30 | RJ-45 | ЕМИАС | Демонтировать
805 | F-32-33 | HP MSA p2000 g3 FC | Controler B MGMT | K-08-23 | Cisco Catalyst 2960 | 30 | RJ-45 | ЕМИАС | Демонтировать

## Лист3 (hidden)
Чефранов В.В.
Чистяков А.И.
Архипов В.О.
Коленко А.Ю.